（第７号様式）

（ビル管理法適用施設用）

検 査 済 証

年　　月　　日

様

奈良県　　　　　保健所長

年　　月　　日付けで提出のありました書類の検査の結果は、以下のとおりです。

| 建築物 の名称 |  |  |  |  |  | 建築物 の所在地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象 | 番号 | 検査項目 |  | 結果 |  | 対象 |  | 番号 |  | 検査項目 |  | 結果 |
| 施設及び管理状態に関する 検査（受水槽） | 1 | 水槽の周囲の状況 |  | 良・不良 |  |  |  | 15 |  | 水槽の通気管の状態 |  | 良・不良 |
|  | 2 | 水槽本体の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | 16 |  | 水槽の水抜管の状態 |  | 良・不良 |
|  | 3 | 水槽上部の状態 |  | 良・不良 |  | (その他) |  | 17 |  | 給水管等の状態 |  | 良・不良 |
|  | 4 | 水槽内部の状態 |  | 良・不良 |  | 水 質 検 査 |  | 18 |  | 臭 気 |  | 良・不良 |
|  | 5 | 水槽のマンホールの状態 |  | 良・不良 |  |  |  | 19 |  | 味 |  | 良・不良 |
|  | 6 | 水槽のオーバーフロー管の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | 20 |  | 色 |  | 良・不良 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 色度 |  | 良・不良 |
|  | 7 | 水槽の通気管の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | 22 |  | 濁度 |  | 良・不良 |
|  | 8 | 水槽の水抜管の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | 23 |  | 残留塩素 |  | 良・不良 |
| （高置水槽） | 9 | 水槽の周囲の状態 |  | 良・不良 |  | 書 類 検 査 |  | 24 |  | 書類の整理及び保存の状況 |  | 良・不良 |
|  | 10 | 水槽本体の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | (ア) |  | 簡易専用水道の系統 |  | 良・不良 |
|  | 11 | 水槽上部の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | (イ) |  | 受水槽周囲の構造図 |  | 良・不良 |
|  | 12 | 水槽内部の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | (ウ) |  | 水槽の清掃の記録 |  | 良・不良 |
|  | 13 | 水槽のマンホールの状態 |  | 良・不良 |  |  |  | (エ) |  | その他管理上の記録 |  | 良・不良 |
|  | 14 | 水槽のオーバーフロー 管の 状態 |  | 良・不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 槽 |  | 設置場所 | 材 質 |  | 形 状 |  |  |  | 設 置 数 |  | 有 効 容 量 |  |
|  |  | 建物の内・外 地上･半地下･地下 |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ3 |  |
| 意 見 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査 年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査員名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（第７号様式）

（一般施設用）

検 査 済 証

年　　月　　日

様

登 録 検 査 機 関

の所在地 及び名称

年　　月　　日付けで提出のありました書類の検査の結果は、以下のとおりです。

| 建築物の名称 |  |  |  |  |  | 建築物 の所在地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 対象 | 番号 | 検査項目 |  | 結果 |  | 対象 |  | 番号 |  | 検査項目 |  | 結果 |
| 施設及び管理状態に関する 検査（受水槽） | 1 | 水槽の周囲の状況 |  | 良・不良 |  |  |  | 15 |  | 水槽の通気管の状態 |  | 良・不良 |
|  | 2 | 水槽本体の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | 16 |  | 水槽の水抜管の状態 |  | 良・不良 |
|  | 3 | 水槽上部の状態 |  | 良・不良 |  | (その他) |  | 17 |  | 給水管等の状態 |  | 良・不良 |
|  | 4 | 水槽内部の状態 |  | 良・不良 |  | 水 質 検 査 |  | 18 |  | 臭 気 |  | 良・不良 |
|  | 5 | 水槽のマンホールの状態 |  | 良・不良 |  |  |  | 19 |  | 味 |  | 良・不良 |
|  | 6 | 水槽のオーバーフロー管の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | 20 |  | 色 |  | 良・不良 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  | 色度 |  | 良・不良 |
|  | 7 | 水槽の通気管の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | 22 |  | 濁度 |  | 良・不良 |
|  | 8 | 水槽の水抜管の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | 23 |  | 残留塩素 |  | 良・不良 |
| （高置水槽） | 9 | 水槽の周囲の状態 |  | 良・不良 |  | 書 類 検 査 |  | 24 |  | 書類の整理及び保存の状況 |  | 良・不良 |
|  | 10 | 水槽本体の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | (ア) |  | 簡易専用水道の系統 |  | 良・不良 |
|  | 11 | 水槽上部の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | (イ) |  | 受水槽周囲の構造図 |  | 良・不良 |
|  | 12 | 水槽内部の状態 |  | 良・不良 |  |  |  | (ウ) |  | 水槽の清掃の記録 |  | 良・不良 |
|  | 13 | 水槽のマンホールの状態 |  | 良・不良 |  |  |  | (エ) |  | その他管理上の記録 |  | 良・不良 |
|  | 14 | 水槽のオーバーフロー 管の 状態 |  | 良・不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水 槽 |  | 設置場所 | 材 質 |  | 形 状 |  |  |  | 設 置 数 |  | 有 効 容 量 |  |
|  |  | 建物の内・外 地上･半地下･地下 |  |  |  |  |  |  |  |  | ｍ3 |  |
| 意 見 等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査 年月日 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査員名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |