別紙３

施　設　の　概　要

| １ | ㎥（内訳： ㎥、 ㎥） |
| --- | --- |
| ２ | ㎥（内訳： ㎥、 ㎥） |
| ３ |  |
| ４ |  |
| ５ 水源の水量の概算 | ㎥/日 算出根拠については別添のとおり |
| ６ | 別添のとおり |
| ７ | 別表(4)のとおり |
| ８ | 別表(5)のとおり |
| ９ | 浄水処理方法：〇〇〇〇 詳細は別表(6)のとおり |

（記入要領）

３　水源の種別

… 深井戸、浅井戸、表流水、伏流水、湖沼水、浄水受水等を記入する。

４　取水地点

… 取水地点の地名及び地番並びに地下水にあっては深度を記入する。

５　水源の水量の概算

… 取水可能量を記入し、取水の確実性を証する書類を添付する。

（取水の確実性を証する書類）

(1) 表流水の場合にあっては、水利使用許可書、渇水時の流量表等、十分に取水可能か確認できるもの

(2) 地下水の場合にあっては、揚水試験結果書等、十分に取水可能か確認できるもの

６　水質試験の結果

… 水質が最も悪化する渇水時等の時期の原水及び浄水（浄水施設がまだ完成していない場合は除く。）の全項目水質試験結果を添付する。

９　浄水方法

… 処理方法（消毒のみ、緩速ろ過、急速ろ過、膜ろ過等）を記入し、フロー図を添付する。

別表(4)

水　道　施　設　の　概　要

| 種 別 | 名 称 | 施設の構造 （形状・材質・型式） | 数量 | 規 模 （容量・寸法） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

別表(5)

水　道　施　設　の　位　置

| 種 別 | 名 称 | 位 置 | 水 位 |  | 標 高 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最 高 | 最 低 |  |

別表(6)

浄　水　方　法　フ　ロ　ー　図

・浄水処理工程ごとに薬品注入量、滞留時間等を記載すること。 ・溶解性物質処理等の高度処理を含む場合は、その対象物質、処理方法等を記載する こと。

別紙４

水の供給を受ける者の数を記載した書類

|  | 人 員 （人） | １日平均給水量 （㎥/日） | １日最大給水量 （㎥/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住（常時）に必要な 水の供給 |  |  |  |
| 居住以外の水の供給 |  |  |  |
| その他の水の供給 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |